Приложение 3. Утверждено Общим собранием №1-2025 от 15.02.2025 г

 Председатель собрания\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рязанцева Е.Н

**ПЛАН**

 **МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ГПК «ТЕМП» НА 2024-2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентир. сумма | Время исполнения |
| 1. | Замена проводки в проездах здания с аллюминиевых проводов на медные с частичной заменой автоматов в электрощитовой | 500 тыс. руб. | 2-3 кв-л 2025 г |
| 2. | Ремонт помещений электрощитовой, теплоузла | 35 тыс руб. | 1 кв-л 2025 г |
| 3. | Ремонт комнаты правления | 70 тыс. руб. | 2-3 кв-л 2025г |
| 4. | Ремонт системы отопления с применением сварочных работ | 25 тыс.руб. | 2-3 кв-л 2025 г |
| 5. | Восстановление выходов вентиляции на крышу, устройство козырьков из оцинкованной стали. | 80 тыс. руб. | 2-3 кв-л2025 г. |